郑州大学第二附属医院国家传染病智能检测预警前置软件服务器1台采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：202411043

采购单位：郑州大学第二附属医院

日    期：二○二四年十一月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  评审标准及办法	4

一、评审基本原则	4

二、磋商小组的组成	4

三、评审程序	4

四、文件的密封和标记	4

第三章  合同条款、格式	6

第四章  验收报告	12

第五章  技术要求	13

第六章  磋商响应文件格式	15

一、报价函及报价函附录	18

三、销售业绩表	21

四、技术偏离表	22

五、项目实施团队	23

六、服务方案	25

七、法定代表身份证明及法定代表人授权书	26

八、资格审查资料	28

九、评审评分及支撑资料一览表	33

# 第一章  竞争性磋商公告

郑州大学第二附属医院202411043 国家传染病智能检测预警前置软件服务器1台采购项目竞争性磋商公告

一、项目基本情况

1、采购项目编号及项目名称:202411043 国家传染病智能检测预警前置软件服务器1台采购项目

2、采购方式：竞争性磋商

3、预算金额：150000元

4、最高限价：150000元

5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：

5.1 采购范围:郑州大学第二附属医院国家传染病智能检测预警前置软件服务器采购包括2U机架式服务器、处理器、硬盘及数据库软件等（详情见参数）。

5.2 质保期：合同生效后伍年。

5.3 服务标准：合格,符合采购人要求。

5.4 验收标准：满足国家、行业及采购人验收标准。

6、合同履行期限：至该项目质保期结束。

7、本项目是否接受联合体投标：否。

二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力；供应商是企业（包括合伙企业），应提供在市场监督管理局注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”复印件或扫描件；供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”复印件或扫描件；

1.2具有健全的财务制度，提供完整的经审计的2023年度财务状况报告（公司成立年限不足的企业应提供其基本开户银行出具的资信证明）；

1.3具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供2023年1月1日以来两个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明；

1.4具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力且参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.5响应供应商须具有完善的售后服务体系，并具有承担本项目的服务能力；

三、获取采购文件

1、时间：2024年11月25日至2024年11月29日

2、地点：河南省郑州市金水路20号煤炭大厦1312会议室

3、报名：邮箱方式进行报名，将“项目编号、项目名称、货物名称、货物品牌、产地、型号/规格（分别注明）、供应商公司名称、联系人、电话、邮箱”及营业执照、授权委托书、授权委托人身份证（以上资料应加盖单位公章）的扫描件等内容，发送至邮箱：zdefyzcb@126.com 。邮件命名规则：项目编号-项目名称-公司名称。以邮件到达时间为准，请按要求发送邮件，以免影响报名及后续邮件通知。

4、采购文件下载地址：***

5、售价：0元/套。

本项目为资格后审，本报名资料不做为资格审查依据，资格审查以评标委员会现场审查为准。

四、响应文件提交

1、截至时间：2024年12月6日8时30分（北京时间）

2、地点：河南省郑州市金水路20号煤炭大厦1312室

具体时间地点如有变更，将另行邮件通知。

五、响应文件开启

1、截至时间：同提交截止时间。

2、地点：同提交地点。

六、发布公告的媒介

本次竞争性磋商公告在《郑州大学第二附属医院》上发布。

七、项目联系方式：

名称：郑州大学第二附属医院

地址：河南省郑州市经八路2号

联系方式：董老师0371-63921640

# 第二章  评审标准及办法

## 一、评审基本原则

评审工作应遵循客观、公正、公平、择优、科学合理和注重信誉的原则。

1、遵循国家有关法律、法规；

2、保护采购人的合法利益；

3、客观、公正地对待所有供应商，坚持实事求是、公平竞争的原则；

4、以竞争性磋商文件作为评审的基本依据，择优定标。

## 二、磋商小组的组成

采购人评审专家组成的共 3人或者5人竞争性磋商小组。

## 三、评审程序

评审工作依法组建的竞争性磋商小组负责。

1.资格审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对供应商的资格条件进行审查，以确定供应商资格是否符合竞争性磋商文件的规定。

2.磋商小组对符合采购需求的供应商进行两轮报价；

3.评审方法：综合评分法。

4.推荐成交候选人：综合得分最高者。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。

5.评分标准及办法

## 四、文件的密封和标记

磋商响应文件应准备正本响应文件一份，副本六份（正本胶装，副本拉杆夹简装,无需精装）。在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异以正本为准。响应文件正本和副本密封在一个密封袋内，加贴封条，封套上应写明郑州大学第二附属医院***采购项目竞争性磋商响应文件”字样。

磋商响应文件应准备电子版一份，要求正本签章后扫描制作成PDF文档。文档命名为“郑州大学第二附属医院***采购项目竞争性磋商响应文件”+“供应商名称”。单独密封包装，密封要求于响应文件相同。

评分标准及办法

【参见后附：《评审评分及支撑资料一览表》】

# 第三章  合同条款、格式

一、以下“合同格式及合同主要条款”为合同签订时的基本内容，未尽事宜待投标人中标后签订合同时与招标人协商确定。最终文本是以招标人招标文件和中标人投标文件（包括评标时质询文件）相关内容为基础，经双方谈判后形成的合同文本。

二、成交人签订合同注意事项：

1、合同时间

收到中标、成交通知后3个工作日内将纸质版合同送至招标采购部（金水路20号煤监局1313房间）。

2、合同模板

2.1合同内容按照以下合同模板，结合响应内容填写完整；

2.2合同附配置清单；原厂质保承诺书（投标厂家和生产商同时盖章）。

3、咨询人

合同签订过程中相关事宜咨询该采购项目的相关联系人。

郑州大学第二附属医院采购合同

甲  方：郑州大学第二附属医院                乙  方：

地  址：郑州市经八路二号                    地  址：

联系人：                                    联系人：

电  话：0371-63921640                       电  话：

邮  编：                                    邮  编：

甲方于       年   月   日在郑州大学第二附属医院，对          项目进行竞争性磋商，经过评审，确定乙方为本项目的中标单位。根据招标文件和成交供应商投标文件的内容，达成以下条款：

一、合同组成：组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，合同组成及解释合同文件的优先顺序如下：1、补充协议（如有）；2、本合同及附件；3、中标通知书；4、招标文件；5、投标文件；合同各组成部分具有同等法律效力。

二、采购内容：（详见附件：《采购设备配置清单》）

| 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总金额（含税）：人民币¥ 元 大写： |  |  |  |  |  |  |

三、质量要求：

1、乙方保证按照本协议第二项采购内容向甲方提供原装、全新的设备。且设备生产日期在合同签订日期一年内。

2、采购设备的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准执行，乙方保证是原产地生产的原装产品，否则按退货处理。

3、乙方产品包装应当防尘、抗压、抗震，保证产品运输至甲方指定地点时外包装良好，设备全新（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹等。

4、质保期内，因产品质量问题导致设备维修次数超过两次或不能正常使用时间累计超过60天，乙方须无条件免费将该设备更换为同品牌同规格型号的新设备。

5、乙方设备应当单证齐全，应提供产品合格证、使用说明（操作和维护手册）、保修证明等，进口产品还应当提供商检单、报关单。

四、交货方式：本合同经双方签章生效后        日历天，乙方将全部货物运到甲方指定地点。甲方指定交货地点为            ，运输、安装、调试等过程中发生的费用由乙方自行承担，甲方最终验收合格之前，设备的损坏、灭失风险由乙方承担。

五、安装调试与验收

1、乙方负责安装、调试、操作培训等服务，直至该产品能正常使用，操作人员能熟练操作为止，并承担由此产生的费用。

2、乙方应当在设备运输至甲方指定地点后  7  日历日内完成设备的安装、调试、操作培训工作，在此过程中设备出现任何质量、性能问题、安全事故或第三方侵权问题，均由乙方承担全部责任。

3、乙方应随货提供产品的技术文件和工具，包括相应的中文使用手册、维护手册、图纸、其他应具有的文件材料和工具。

4、安装、调试、操作培训完成后，乙方应提出书面验收申请并填写验收报告（详见招标文件第七章）交至甲方医学装备管理科，甲方组织联合验收。验收严格按照招、投标文件中的配置、质量、技术要求进行，验收通过的，双方签署书面验收报告；如乙方提供的产品不能通过验收，按退货处理，乙方负责无条件退货。

六、付款方式：

货到安装、调试合格、操作培训完成后启动联合验收，验收通过并联合签字后，乙方向甲方开具全额正规发票，甲方在收到发票后向乙方支付合同价款的80%；剩余20%自验收合格满1年且无任何扣款的，无息支付乙方。

乙方指定收款账户信息如下：

开户行：                        ；

账  号：                        ；

户  名：                        ；

七、售后服务：

1、本合同的质保期自全部设备验收合格之日起计算。设备的质保期      年（中标后须提供原厂售后服务证明文件），终身维修，维修期间提供备用机。

2、质保期内，乙方免费对所供产品每六个月进行一次维护保养以及不定期巡查保养服务，并向甲方提供维护保养报告，维护保养报告包括设备清洁、性能测试及校准、必要机械或电气安全检查，以及按照制造商要求保证设备正常运行的其他维护维修。质保期外，若乙方对维护保养服务需要收取费用的，应予说明，否则甲方不予支付。

3、乙方接到甲方通知后      小时内响应，         小时内上门服务，若不能按时到达现场的，甲方有权聘请第三方进行维修，因此产生的费用由乙方承担，且甲方有权直接从合同价款中直接扣除，合同价款已经支付完毕的，乙方应当另行支付。如因乙方未按时维修造成甲方其他损失的，亦由乙方承担。原厂维修工程师姓名：              。电话：                    。

商务人员姓名：              电话：

4、施工类项目，乙方必须做到工完场清。设备类项目，设备安装完成后，负责清运设备包装箱等，保持院区及现场干净整洁。

八、安全责任

1、乙方在安装、施工、调试、操作培训工作中派遣的人员必须具备相应的安装、施工、操作资质，持证上岗，安装和施工过程中采取必要的安全措施，在上述过程中发生任何安全事故和侵权事件的，由乙方承担全部责任。

2、乙方在安装、施工、调试、操作培训工作中因自身过错造成甲方/甲方客户人身或财产损失的，由乙方承担全部责任，如因此造成甲方被诉，甲方有权向乙方追偿全部损失。

九、违约责任：

1、乙方如未能按期将产品运送至甲方指定地点，甲方有权终止合同，乙方应在 7 日内完成退款退货，并按合同价款的3%向甲方一次性赔偿。

2、乙方提供产品品牌、数量、规格、产地、质量不符合国家法律法规和合同约定的，由乙方负责在收到甲方通知后 7 日内包修、包换或退货，并承担由此而支付的实际费用;

3、产品运送至指定地点后，乙方未能在约定期限内完成安装、调试、操作培训服务的，证迟日每日按合同价款0.3% 赔付，延期超过30天，按延期交货日每日按合同价款0.5% 赔付。并承担甲方因此所受的损失费用。

4、乙方保证所销售产品（包含软件）拥有自主知识产权或已经获得合法授权，不侵犯任何第三方知识产权，否则因此造成的一切纠纷及损失全部由乙方承担，若甲方因此被诉的，甲方有权向乙方追偿全部损失。

5、任何一方违约造成对方损失，违约方应当承担违约责任并赔偿对方全部损失，该损失包括但不限于守约方为实现其权利所支出的诉讼费、差旅费、律师费等。

十、本合同一式五份，甲方四份，乙方一份，双方合法代表签字、加盖公章后生效。

十一、合同未尽事宜，双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

十二、因履行本合同发生的一切争议，双方同意将该争议提交甲方住所地有管辖权的人民法院管辖。

甲方：郑州大学第二附属医院                 乙方：

授权代表人：                               授权代表人：

日期：   年  月  日                        日期：   年  月  日

| 招标时间： 2024 年 月 日 ¨院内 □院外 |  |  |  | 验收时间： 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金来源： ¨自有资金 □财政资金 |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称: |  |  |  |  | SN/编号: |  |
| 经销商: |  |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话: |  |  |  |  | 品牌： |  |
| 规格型号： |  | 生产日期： |  |  | 产地： |  |
| 单价*数量： |  | 使用年限： |  |  | 质保期： |  |
| 使用科室及位置（楼号、楼层） |  |  | 院区 号楼 层 病区 |  |  |  |
| 使用科室联系人： |  |  | 使用科室电话： |  |  |  |
| 序号 | 投标文件配置清单名称 |  | 品牌 | 产地 | 规格型号 | 数量、单位 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 验收结果：1、合格证、使用维修手册、故障处理、商检单等资料是否齐全 □ 2、硬件：配置齐全 □ 软件：满足技术参数 □ 3、培训是否完成□ 4、信息网络连接： 连接完成 □ 此项目不需连接□ |  |  |  |  |  |  |
| 使用部门： 主管部门： 财务资产部： |  |  |  |  |  |  |
| 招标采购部： 审计事务部： 纪 委： |  |  |  |  |  |  |

# 第四章  验收报告

# 第五章  技术要求

- 一、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国家传染病智能检测预警前置软件服务器 | 1 |

（1）超融合服务器

| 指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★品牌要求 | 国产品牌，不满足此项则废标； |
| 架构 | 2U机架式服务器 |
| ★处理器 | 配置≥2颗国产C86或ARM系列处理器，单颗处理器主频≥2.0GHz,核数≥32核；处理器必须属于中国信息安全测评中心发布的《安全可靠测评结果公告》中已通过测评产品，不满足此项则废标； |
| 内存 | 配置≥256GB 3200MT/s DDR4； |
| 硬盘 | 配置≥3块960G SATA 3.5寸 SSD; |
| 网口 | 配置≥2块4端口千兆电口网卡； |
| 阵列卡 | 配置≥1块SAS阵列卡，支持≥8个SAS口，支持RAID0/1/10/5等，≥4GB缓存; |
| 电源 | 配置≥2块900W冗余电源含电源线缆； |
| 管理功能 | 提供针对处理器，内存，内部存储，风扇，电源，阵列卡等关键部件的故障预报警机制；配置远程管理模块和独立远程管理网口，支持通过浏览器访问带外管理界面，可远程安装操作系统、可以收集和查看硬件资产信息、系统日志和诊断信息，监控服务器系统运行状态、健康情况和性能信息。 |
| 制造厂商资质 | 通过GB/T 23001两化融合管理体系认证AA级以上证书，提供网站查询截图及证书复印件加盖生产公章； |
| ★产品资质 | 提供所投服务器型号的中科软科技《传染病智能检测预警前置软件》适配证明， 不满足此项则废标。 |
| 服务 | 5年7*24小时原厂保修服务；提供符合政策要求的开源操作系统及开源数据库定制安装镜像。 |
| ★操作系统 | 必须支持openEule22.03 SP4操作系统，提供支持截图； 附带数据库，要求提供商业版本（含3年数据库服务）： 1、必须支持OpenGauss或同等架构的数据库； 2、数据库产品通过中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心的安全可靠评测，获得安全可靠等级“I级”； 3、数据库内核自带检测坏块函数，可以通过该内置函数发现丢失的文件，并可以修复。对于表文件损坏的页面，不借助任何工具通过备库自动修复(提供操作截图，并加盖原厂公章）； 4、对于简单sql，可跳过执行器执行框架，并且直接调用存储接口，加速简单查询的执行速度(提供操作截图，并加盖原厂公章）； 不满足此项则废标。 |

备注：中标后，中标人需要提供中标产品的测试机器到最终用户现场测试，如出现不兼容情况，取消其中标资格，顺延下一家中标。

# 第六章  磋商响应文件格式

（正/副本）

项目

竞争性磋商响应文件

供应商：                          （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年    月     日

目  录

一、投标函

二、分项报价明细表

三、销售业绩表 （再附销售合同复印件）

四、技术偏离表

五、项目实施团队

六、服务方案

七、法定代表身份证明及法定代表人授权委托书

八、资格审查资料

九、中小微企业、残疾人福利企业、监狱企业、节能环保产品

十、河南省政府采购合同融资政策告知函

十一、投标供应商认为需要提交的其它证明资料

## 一、报价函及报价函附录

（一）报价函

致（采购人）：

我方已全面阅读和研究了            （项目名称）             竞争性磋商文件和有关的补充文件材料（如有），并经过现场踏勘、问题澄清，充分理解并掌握了本项目的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受竞争性磋商文件及其全部条件，以本文件响应你方                  项目竞争性磋商文件要求的全部内容。

1．我方愿意以人民币（大写）       （¥       元）的总报价，工期       日历天，按合同约定实施和完成承包项目，服务标准达到        。

2．我方提交的磋商响应文件的有限期在投标截止日期之后的60天内有效。我方保证在此期间内不撤回磋商响应文件或擅自修改报价。

3．除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本磋商响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

供应商：                          （盖章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

或委托代理人：                    （签字或盖章）

地  址：

电  话：                      传  真：

邮  编：                      E-mail：

日  期：   年    月    日

（二）报价函附录

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |
| 产品注册证名称 |  |  |
| 品牌 |  |  |
| 规格型号 |  |  |
| 产地 |  |  |
| 数量 |  |  |
| 投标总报价（元） |  | 大写： 元 小写： 元 大写： 元 小写： 元 |
| 质保期 |  | 质量保证期自设备验收合格之日起计算。设备的质保期为 年，终身维修，维修期间提供备用机。 |
| 服务标准 |  |  |
| 响应有效期 |  |  |
| 支付方式 |  | 货到安装、调试合格、操作培训完成后启动联合验收，验收通过并联合签字后，乙方向甲方开具全额正规发票，甲方在收到发票后向乙方支付合同价款的80%；剩余20%自验收合格满1年且无任何扣款的，无息支付乙方。 |
| 其他 |  | 我公司完全响应磋商文件规定的其他要求。 包括投标范围、技术标准和要求等 |

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年    月    日

二、分项报价明细表（自行扩展）

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 产地/品牌 | 型号规格 | 数量、单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计： |  |  |  |  |  |  |

投标供应商：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：	   年	  月	日

## 三、销售业绩表

| 序号 | 合同签订日期 | 项目名称 | 合同金额 | 客户名称 | 客户联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标供应商应在本表后附相关证明材料。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：	    年	  月   日

## 四、技术偏离表

重要提示 :

1、投标供应商投标文件中须提供由国家检测机构出具的相对应产品的检测报告、产品彩页、技术白皮书等参数的支撑材料；

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况（符合、正偏离、负偏离） | 注明支撑材料对应投标文件页码及条目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：	    年	 月	  日

## 五、项目实施团队

拟投入本项目人员表

| 序号 | 拟设 职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 服务年限 | 学历及专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后附其相关资格证书及近一个月的社保缴纳证明

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：	    年	 月	  日

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位 |  | 项目名称 |  | 项目主要概况 |  |  | 服务期限 |

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：	    年	 月	  日

## 六、服务方案

自行编写

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：	   年	 月 	日

## 七、法定代表身份证明及法定代表人授权书

7-1法定代表人身份证明

投标供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

投标供应商（盖章）：

年       月       日

法定代表人身份证复印件

7-2法定代表人授权书

本人       （姓名）系        （投标供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）         投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

附：法定代表人身份证明

投标供应商（盖章）： 
                      法定代表人：                           （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字或盖章）

身份证号码：

年       月       日

委托代理人身份证复印件

附：法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托人身份证复印件

## 八、资格审查资料

- 基本情况表

| 投标供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：

1企业资格审查资料（详见第二章投标人须知前附表1.4.1资格审查表规定）

2、第二章投标人须知前附表1.4.1资格审查表所有内容所需资料投标文件中附复印件即可。

- （一）营业执照（有效期内）

- （二）提供完整的经审计的2023年度财务状况报告（公司成立年限不足的企业应提供其基本开户银行出具的资信证明）

- （三）提供2023年1月1日以来两个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明；

- （四）企业商业信誉声明函

（格式仅供参考）

郑州大学第二附属医院：

我方在此声明，具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力且参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

- （五）服务承诺书

（格式仅供参考）

郑州大学第二附属医院：

我方在此声明，我单位具有完善的售后服务体系，并具有承担本项目的服务能力。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

投标供应商（盖章）： 
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： 
                                         年   月   日

(六) 投标供应商认为需要提交的其它证明资料

## 九、评审评分及支撑资料一览表

【支撑材料页码应对照准确，以免影响评审】

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分说明 | 自评得分 | 相关支撑材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 响应报价(30分) | 响应报价 | 30分 | 满足招标文件要求且响应价格最低的响应报价作为评标基准价。 响应报价得分=（评标基准价/评标报价）×30 计算结果按四舍五入法则，保留小数点后两位； |  |  |
| 二 商务部分 （20分） | 业绩 | 10分 | 供应商2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）与该项目相同货物或服务的合同，每个得2分，最高得10分。 注：须提供清晰的有效合同扫描件。 |  |  |
|  | 优惠承诺 | 10分 | 每有一个实质性承诺得0-2分，最多得10分，不提供得0分。 |  |  |
| 三 综合部分(50分) | 技术指标 | 30分 | 磋商小组根据技术要求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得20分，每项负偏离扣2分，扣完为止。每独特技术优势每有1项加2分，加满10分为止。本项共计30分 |  |  |
|  | 安装调试方案 | 6分 | 根据提供的安装调试方案评审： 安装调试的方案（安装调试前期工作、人员配备、时间安排、工具配备、效果）内容详实具体、安装调试充分且高效、人数充足，实施保障措施可靠，满足项目实施的得5-6分；有较具体的安装调试方案，内容较详实，基本满足项目需求的得4分；安装调试方案欠完备，内容一般，基本满足需求的得2-3分；本项缺项得0分 |  |  |
|  | 培训方案 | 6分 | 根据提供的培训方案评审： 培训方案内容详实具体，培训时长充分且高效、人数充足，满足项目实施的得5-6分；有较具体的培训方案，内容较详实，培训时长基本满足项目需求、人数基本满足项目实施的得4分；培训方案欠完备，内容一般，培训时长及人数基本满足需求的得2-3分。不提供或描述不清晰的得0分。 |  |  |
|  | 质保期 | 5分 | 质保期满足招标文件要求的，不得分；在满足招标文件基础上再延长1年得1分；延长2年得2.5分；延长3年得4分。延长4年得5分。注：延长不足1年者，不得分。 |  |  |
|  | 备品备件 保障措施 | 3分 | 备品备件保障措施考虑周全、高效、可行，完全满足要求 的，得 3 分；良好的得2分，措施一般的，得 1.5 分；完全不能满足项目要求的，得 0分。 |  |  |
| 以上内容缺项不得分。 |  |  |  |  |  |
| 供应商的最终得分： 1．磋商小组完成综合打分的汇总后，评委打分的算术平均值，作为该供应商的最终得分。 2．本办法计算过程中分值按四舍五入保留两位小数，结果按四舍五入保留两位小数。 |  |  |  |  |  |